| # Consigne n° AT 2 | # Permanente |
| --- | --- |
|  | # Temporaire |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |
| Objet : Groupe électrogène Ce groupe est disposé à l’entrée du site et permet de sauvegarder l’alimentation électrique des installations de l’établissement en cas de défaillance du réseau EDF. Cette installation est essentielle pour permettre l’activité du site. Elle est donc sensible. Ce local, indépendant, est situé à l’entrée du parking sur la droite du portail et est protégé par une clôture et un portillon L’agent vérifie son bon fonctionnement, durant la ronde de fermeture, en contrôlant le tableau de signalisation. En cas de de doute ou de message / voyant d’anomalie, l’agent : - Prévient ENGIE - Prévient la direction Alcatel - Rédige un compte-rendu sur la MCE Guardtek En cas d’absence de technicien d’ENGIE sur site, l’agent contacte l’astreinte ENGIE au : 0811 20 20 76 |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE DE LA CONSIGNE 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | Sekouba | CDP |  |  |
| CONDE | Mohamed | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | Mamoudou | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | Alain | Agent de sécurité |  |  |