| # Consigne n° AT 4 | # Permanente |
| --- | --- |
|  | # Temporaire |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |
| Objet : Dérangements informatiques en dehors des heures ouvrables - En cas de coupure électrique, et démarrage du GE : - contrôlez que les clims LTP, LTF, LTM, LTS soient repartie, - puis réenclenchez manuellement les petites clims situées au niveau 1 et 2 du Bâtiments A - contactez l’astreinte ENGIE puis DIRECTION ALE + cascade. - En attendant que l’astreinte arrive, faire une ronde de bon fonctionnement du GE, se rendre sur place vérifiez que l’ampérage est compris entre 400A et 600A. - En cas de coupure électrique sans démarrage du GE - Ouvrir immédiatement tout les LT des batiments A, ventiler un maximum, (ouvertures des portes et fenêtres) - contactez l’astreinte ENGIE et Direction ALE + cascade. |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE de la consigne n° AT 4 relative à la consigne « coupure électrique » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | Sekouba | CDP |  |  |
| CONDE | Mohamed | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | Mamoudou | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | Alain | Agent de sécurité |  |  |