| # Consigne R2 | # Permanente |
| --- | --- |
|  | # Temporaire |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
|  | S. Kourouma | Accueil Sécu |
| Objet : Ronde fermeture ## P.Jointe : Liste des points de contrôle et plan de circulation Lors de la ronde de fermeture l’agent doit : - Contrôler les véhicules présents sur le parking, voir si une autorisation de stationnement de nuit a été délivré - Prendre notes des informations sur la GTC - Contrôler toutes les pièces, y compris celles qui sont fermé à clés - Contrôler les sanitaires - Inspecter les bureaux et les Open spaces - Contrôler les CVC - Faire un contrôle visuel des ascenseurs - S’assurer que toutes les issus vers l’extérieur sont verrouillés à clés - Contrôler les locaux techniques L’agent doit avoir le PTI en permanence sur lui, il sert également de pointeur de rondes. Des pointeaux sont repartis dans le bâtiment NB : il ne doit rester personne à partir de 20H30 La fermeture des douches du CE est effectuée à partir de 20h00. |  |  |

LISTES DES POINTS DE CONTRÔLE

| n° du support | dÉsignation du local ou du point | observation vÉrification particuliÈre |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC SECURITE DEPART | DEBUT |
| 2 | TGBT | Fermeture des accès |
| 3 | LTP 1-2 | TEMPERATURE DES CLIMATISSEURS |
| 4 | LTP 4-5 | TEMPERATURE DES CLIMATISSEURS |
| 5 | LTP 6 | TEMPERATURE DES CLIMATISSEURS |
|  | ENGIE 1 | CONTROLE SI PORTE BIEN VERROUILLEE |
|  | ENGIE 2 | CONTROLE PORTE DE SECOURS |
| 6 | LTe 1 A1 | TEMPERATURE DES CLIMATISSEURS |
| 7 | A0 NORD | Fermeture des accès |
| 8 | A1 Z 1-2 | Contrôle des ouvrants et environnement |
| 9 | A1 LTe 2 | TEMPERATURE DES CLIMATISSEURS |
| 10 | A1 LTS | TEMPERATURE DES CLIMATISSEURS |
|  |  | Contrôle des ouvrants et environnement |
| 11 | A2 Z 2-2 | Contrôle des ouvrants et environnement |
| 12 | A2 Z 2-7 | Contrôle des ouvrants et environnement |
| 13 | A2 LTS | TEMPERATURE DES CLIMATISSEURS |
| XX | LOCAL MUSIC | CONTROLE SI PORTE BIEN VERROUILLEE |
| 14 | PC SECURITE RETOUR | FIN |

4

1

TGBT

Niveau 0

5

3

2

Pointeau de ronde

Porte à fermer

Cheminement de ronde

7

6

10

Niveau 1

9

8

Vers salle de musique après le 13 puis retour à l’accueil

13

12

11

Niveau 2

Salle de musique

| ### PRISE EN COMPTE De la consigne R2 relative à la ronde de fermeture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | Sekouba | CDP |  |  |
| CONDE | Mamoudou | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | Mamoudou | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | Alain | Agent de sécurité |  |  |