| # Consigne n° FI 1 | # Permanente |
| --- | --- |
|  | # Temporaire |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |
| ## Objet : Contrôle journalier SSI Réf. : PROC-ALE-08 – Tests Hebdomadaire Un test du Système de Sécurité Incendie est réalisé par l’agent à la prise de service de l’agent du matin. L’agent effectue un test SSI sur la centrale incendie. Il : - Passe en niveau 2 (code 2222) - Appuie sur le bouton test - Contrôle que tous les voyants de l’Unité de Signalisation s’allument - Contrôle les dérangements éventuels affichés sur le Tableau de Signalisation - Déposer le rapport dans SharePoint (04) En cas de dysfonctionnement du SharePoint (perte du raccourci, problème d’accès, droits manquants, etc.), l’information doit être remontée Engie. |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE De la consigne n° FI 1 relative test SSI journalier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | SEKOUBA AISSATOU | CDP |  |  |
| CONDE | MOHAMED | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | MAMOUDOU | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | ALAIN | Agent de sécurité |  |  |