| # Consigne n° FI 3 | # Permanente ■ |
| --- | --- |
|  | # Temporaire □ |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
|  | S. Kourouma |  |
| ## Objet : EVACUATION DU BATIMENT L’évacuation du bâtiment est déclenchée en cas de péril grave et actuel : - Sur ordre du responsable « Client ALE » - Sur déclenchement automatique de l’évacuation suite à une détection incendie - Sur ordre lors d’un exercice incendie (2 fois par an) Le signal sonore d’évacuation peut être : - Déclenché depuis le SSI par l’agent de sécurité - En appuyant sur un Déclencheur Manuel Rouge et après temporisation de 5 minutes Dés l’audition du signal d’évacuation, les guides files et serre-files désignés s’assurent de : - L’évacuation de leur service - L’absence de personnes dans les bureaux, WC, ascenseurs et locaux techniques - La fermeture des portes et des fenêtres - Le ralliement des occupants au point de rassemblement par le chemin le plus sûr (parking du personnel et à l’abri des vents dominants) - Eviter la dispersion des personnes évacuées - Rendre-compte au Directeur d’Evacuation de l’état des effectifs (présents, manquants, blessés) L’agent de sécurité, reste devant l’entrée du bâtiment de façon à pouvoir : - Appeler les secours et délivrer le message d’alerte - Recueillir les informations de l’évacuation en cours auprès du Directeur d’évacuation - Accueillir les secours et expliquer la situation à partir des plans d’intervention Observations : - Sur détection incendie, toutes les issues de secours sont déverrouillées automatiquement. A défaut, l’usage du DM Vert peut être également utilisé par tous. - L’évacuation des locaux informatiques est traitée dans la consigne relative à l’extinction automatique d’un départ de feu |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE De la consigne n° 5 relative à l’évacuation du bâtiment |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | Sekouba | CDP |  |  |
| CONDE | Mohamed | Agent de Sécurité |  |  |
| CAMARA | Mamoudou | Agent de Sécurité |  |  |
| PAPILLON | Alain | Agent de Sécurité |  |  |