| # Consigne n° FI 7 | # Permanente |
| --- | --- |
|  | # Temporaire |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |
| ## Objet : Centrale Extinction LTP Réf. : Lorsqu’un défaut ou un état anormal apparaît sur la centrale d’extinction LTP notamment : - Défaut général - Défaut alimentation - Défaut terre - Système hors service - Perte agent extincteur - Blocage manuel ou automatique - Report de défaut - Report d’alarme - État incorrect - Centrale hors service L’agent de sécurité doit impérativement prévenir Engie et rédiger un CREP dans GuardTek en précisant le types. |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE De la consigne n° FI 1 relative à l’utilisation de SharePoint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | SEKOUBA AISSATOU | CDP |  |  |
| CONDE | MOHAMED | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | MAMOUDOU | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | ALAIN | Agent de sécurité |  |  |