| # Consigne n° S 1 | # Permanente □ |
| --- | --- |
|  | # Temporaire □ |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |
| ## Objet : Test hebdomadaire « Intrusion » Réf. : PROC-ALE-08 – Tests Hebdomadaire Un test du système d’intrusion est réalisé par l’agent chaque jeudi. Dès l’arrivée de l’agent sur site, procéder comme suit : - Ouvrir la porte d’entrée du tourniquet. - Une fois à l’intérieur, ne pas désactiver l’alarme intrusion - Attendre environ une minute : la sirène d’alarme doit se déclencher - À la suite du déclenchement, l’agent doit recevoir un appel de la TLS - Lors de cet appel, indiquer qu’il s’agit d’un test intrusion et communiquer le code site : 1062 - Une fois le test confirmé, mettre l’alarme intrusion en hors service à l’aide du code : 042023# - Rédiger un rapport dans la main courante GUADTEK, puis le déposer dans le dossier « 04 – Rapports d’essais hebdomadaires » du SharePoint ALE. * Si la TLS n’appelle pas, les contacter afin de s’assurer qu’ils aient bien reçu l’alarme intrusion et connaître le motif d’absence de contre-appel |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE De la consigne n° FI 1 relative au test hebdomadaire « intrusion » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | SEKOUBA AISSATOU | CDP |  |  |
| CONDE | MOHAMED | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | MAMOUDOU | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | ALAIN | Agent de sécurité |  |  |